Table 1.	Preparation of Calibration Standard.

| milk extract or extracting solvent (µL) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| extracting solvent (µL) | 48 | 45 | 37.5 | 25 | 0 | 37.5 | 25 | 0 |
| pesticide mix 1 µg/mL (µL) | 2 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| pesticide mix 10 µg/mL (µL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 50 |
| IS 2 µg/mL (µL) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| total volume (µL) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| IS final concentration (ng/mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| final concentration of pesticide (ng/mL) | 4 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |

Figure 1. 	Calibration curves of analytes in solvent and in blank milk matrix